| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 04.05.2016 | № 369 |

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования города Венев

Веневского района

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тульской области от 11.11.2005 № 641-ЗТО «О пожарной безопасности в Тульской области», на основании  Устава муниципального образования город Венев Веневского района, Устава  муниципального  образования  Веневский  район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Венев Веневского района (приложение).

2.  Комитету по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе администрации муниципального образования Веневский район разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте  администрации муниципального образования Веневский район.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

| ### Первый заместитель ### главы администрации ### муниципального образования ### Веневский район | ### Д.А. Солдатов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 04.05.2016 № 369 |
| --- | --- |

- ПОЛОЖЕНИЕ 
об  обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования

- город Венев Веневского района

- I. Общие положения

1.1.  Настоящее положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Венев Веневского (далее – МО город Венев) и позволяет организовать:

- полное и качественное исполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности;

- реализацию полномочий в области обеспечения пожарной безопасности;

- эффективную систему пожарной безопасности МО город Венев

1.2. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

1.4. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

1.5. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с федеральными и областными нормативными документами по пожарной безопасности и  включают в себя:

1.5.1. Обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований.

1.5.2. Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

1.5.3. Определение перечня первичных средств тушения пожаров для помещений и строений, находящихся в собственности граждан.

1.5.4. Разработку и выполнение для муниципального образования мероприятий, исключающих возможность переброски огня при пожарах на здания и сооружения муниципального образования.

1.5.5. Организацию патрулирования муниципального образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения.

1.5.6. Обеспечение муниципального образования исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

1.5.7. Своевременную очистку территории муниципального образования от горючих отходов, мусора, сухой растительности.

1.5.8. Содержание в исправном состоянии в границах муниципального образования в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и федерального значения, проездов к зданиям и сооружениям, систем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды.

1.5.9. Поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для тушения пожаров.

2.   Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах МО город Венев

2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  МО город Венев предусматривает  реализацию полномочий администрации МО Веневский район по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности в границах  МО город Венев.

2.2. Полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:

2.2.1. Глава администрации муниципального образования Веневский район осуществляет:

- обеспечение требований первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами по пожарной безопасности на территории МО город Венев;

-  организацию и контроль  за выполнением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО город Венев;

- установление на территории МО город Венев особого противопожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасности в случае повышения пожарной опасности;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

2.2.2. Должностные лица администрации муниципального образования Веневский район,  руководители муниципальных организаций, уполномоченные главой администрации муниципального образования Веневский район на обеспечение  первичных мер пожарной безопасности:

- осуществляют разработку и реализацию правовых и экономических норм,  муниципальных программ в целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО город Венев;

-  организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО город Венев, в том числе в зданиях и сооружениях муниципальных организаций;

-  проводят размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд МО город Венев с целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- взаимодействуют по вопросам профилактики пожаров с надзорными органами на основании соответствующих соглашений;

- организуют и проводят противопожарную пропаганду и обучение населения первичным мерам пожарной безопасности;

-  осуществляют контроль за обеспечением связи и проведением оповещения населения о пожаре.

- 3. Особый противопожарный режим

В случае повышения пожарной опасности в МО город Венев глава администрации муниципального образования Веневский район:

3.1. Вводит на территории МО город Венев особый противопожарный режим. Порядок введения особого противопожарного режима и контроля  за его исполнением определяется администрацией муниципального образования Веневский район.

3.2. На период действия особого противопожарного режима на территории  МО город Венев устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности.

- 4. Финансирование мероприятий по реализации полномочий

- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

4.1.  Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах МО город Венев является расходным обязательством муниципального образования город Венев Веневского района.

4.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО город Венев на эти цели, а также за счет  резервного фонда  в случае возникновения непредвиденных расходов на основании  постановлений администрации муниципального образования  Веневский  район о выделении средств на их финансирование.

__________________________________________