|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **муниципальное образование Веневский район** |
| **Администрация** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| **от\_14.09.2021** | **№ 732** |

**Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу**

 **сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в**

**централизованную систему канализации, в муниципальном**

**образовании Веневский район**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы канализации, а также защиты системы канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему канализации, в муниципальном образовании Веневский район согласно приложению.

2. Всем абонентам, осуществляющим сброс в централизованную систему канализации, в муниципальном образовании Веневский район обеспечить соблюдение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод.

3. Организациям водопроводно - канализационного хозяйства обеспечить контроль нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему канализации, в муниципальном образовании Веневский район.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Веневский район.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Веневский район Козлова П.А.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрациимуниципального образованияВеневский район** | **А.Г. Шубчинский** |

Приложение

к постановлению администрации МО

Веневский район

от 14.09.2021№ 732

**Нормативы**

**водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему канализации, в муниципальном образовании Веневский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование вещества | Единицаизмерения | Допустимаяконцентрация |
| 1 | Температура | °С | +40 |
| 2 | Реакция среды pH | ед. | 6,0 - 9,0 |
| 3 | XI 1КВЗб. | мг/дм3 | 300 |
| 4 | БПК5взб. | мг/дм3 | 150 |
| 5 | БПКполн | мг/дм3 | 225 |
| 6 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 210 |
| 7 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |
| 8 | Ион аммония | мг/дм3 | 15,0 |
| 9 | Нитрит-ион | мг/дм3 | - |
| 10 | Нитрат -ион | мг/дм3 | - |
| 11 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 3,0 |
| 12 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 150 |
| 13 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 100 |
| 14 | Железо общ. | мг/дм3 | 1,5 |
| 15 | Медь | мг/дм3 | 0,3 |
| 16 | Никель | мг/дм3 | 0,1 |
| 17 | Цинк | мг/дм3 | 0,3 |
| 18 | Кадмий | мг/дм3 | 0,01 |
| 19 | Свинец | мг/дм3 | 0,01 |
| 20 | Хром общ. | мг/дм3 | 0,2 |
| 21 | АПАВ | мг/дм3 | 3,0 |
| 22 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 2,0 |
| 23 | Жиры | мг/дм3 | 50 |