| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 31.03.2016 | № 292 |

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района

на 2016-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную  программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района на 2016-2026 годы».

- Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вести Веневского района».

- Комитету по взаимодействию с ОМСУ и организационной работе  администрации муниципального образования Веневский район  разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

- Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Веневский район:

от 01.06.2015  №671 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования г. Венев Веневского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Венев Веневского района на 2015-2017 годы»;

от 24.03.2016 № 273 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 01.06.2015  №671 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования г. Венев Веневского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Венев Веневского района на 2016-2017 годы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования по жизнеобеспечению Блажнова В.И.

- Постановление  вступает в силу со дня обнародования.

| Заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район по жизнеобеспечению | В.И. Блажнов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от 31.03.2016 № 292 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования г. Венев Веневского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЕНЕВ ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
НА 2016-2026 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования 
г. Венев Веневского района 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования г. Венев Веневского района на 2016-2026 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Веневский район |
| --- | --- |
| Цели программы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Веневский район. Привлечение инвестиций в жилищно - коммунальный комплекс. |
| Целевые показатели | Снижение общего износа основных фондов коммунального комплекса к 2026 году до 10 процентов, увеличение доли частных инвестиций в общем объеме вложений в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры к 2026 году - 60 процентов. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы — с 2016 по 2026 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программы – 170652,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 5805,0 тыс. руб., 2017 год – 35362,0 тыс. руб., 2018 год – 59761,0 тыс. руб.; 2019 год – 4246 тыс. руб. 2020 год – 29316 тыс. руб. 2021-2026 годы – 36162,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности коммунальной инфраструктуры, эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |

2. Характеристика существующего состояния  систем коммунальной инфраструктуры.

В  коммунальный  комплекс  муниципального  образования  Веневский   район входят:      34,7 км  водопроводных  сетей,  9  артезианских скважин,  14,4  км  тепловых  сетей,  34,5  км канализационных сетей, 2 канализационных станции, 1 очистное сооружение, 5 котельных.

Котельные – постройки 1980-2011 г.г., физический износ - 47 %

Тепловые сети – год ввода в эксплуатацию – 1957 – 2011, физический износ - от 10 до 78%.

Водопроводные сети –  физический износ более 75,7 – 84,8%.

Канализационные сети - физический износ –  58,9 %.

Очистные сооружения - физический износ более 54 - 7,5 %.

3.  План  развития  сельского  поселения,  план  прогнозируемой  застройки  и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия  генерального плана.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач.

Проектом предлагается следующая типология нового жилищного строительства:

Многоэтажная застройка, коттеджная, блокированная, секционная, индивидуальная с ведением подсобного хозяйства.

4. Перечень мероприятий  и целевых показателей

| Наименование мероприятия | Ед. изм. (км,м3/сут., и т.д.) | Всего | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021- 2026 годы | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих водопроводных сетей | км | 25 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 16,1 | МО г. Венев |
| Замена ветхих канализационных сетей | км | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | МО г. Венев |
| Реконструкция системы очистных сооружений | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | МО г. Венев |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих тепловых сетей | км | 10 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 5,5 | МО г. Венев |
| «Реконструкция тепловой сети в микрорайоне «Северный» г. Венева (от котельной «Северная»)» | км | 2,956 |  |  | 2,956 |  |  |  | МО г. Венев |
| Реконструкция системы теплоснабжения: «Реконструкция котельной «Южная» в г. Веневе Тульской области, «Строительство модульной котельной Северная в г. Веневе Тульской области» | объект | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | МО г. Венев |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЛЭП напряжением 0,4 кВ для наружного освещения улицы Кольцевой от пер. Электрический до мкр. «Южный» | км | 2,043 | 2,043 |  |  |  |  |  | МО г. Венев |
| Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация стихийных свалок | м3 | 2064 | 1264 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | МО г. Венев |

5.    Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

| Наименование мероприятия | Объем необходимых инвести-ций, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Все-го | ФБ | ОБ | МБ | ВнбИ |  |
| Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центрального водоснабжения и водоотведения (согласно утвержденных схем водоснабжения и водоотведения), в том числе: | 36300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения | 23300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих водопроводных сетей | 20540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Замена ветхих канализационных сетей | 2460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Реконструкция системы очистных сооружений | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами теплоснабжения | 131639,0 |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих тепловых сетей | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Реконструкция системы теплоснабжения | 57929,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| «Реконструкция котельной «Южная» в г. Веневе Тульской области | 31380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| «Строительство модульной котельной Северная в г. Веневе Тульской области» | 27320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Мероприятия по повышению качества и обеспеченности населения услугами электроснабжения | 2223,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЛЭП напряжением 0,4 кВ для наружного освещения улицы Кольцевой от пер. Электрический до мкр. «Южный» | 2223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация стихийных свалок | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | источник финансирования не определен |
| Итого: | 170652,0 |  |  |  |  |  |  |

6. Обосновывающие материалы.

6.1. Действующие  тарифы на ресурсы

| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обслуживающее предприятие | Утвержденный тариф, руб/Гкал без НДС | Нормативный акт | Дата введения | Средний норматив, Гкал в мес./м2 |
| ООО «ВТК» | 1892,32 | Постановление комитета Тульской области по тарифам № 11/2 | 02.04.2015 |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Обслуживающее предприятие | Утвержденный тариф, руб/куб м без НДС | Нормативный акт | Дата введения | Средний норматив, Гкал в мес./м2 |
| ООО «ВТК» | 14,4 | Постановление комитета Тульской области по тарифам № 11/2 | 02.04.2015 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Утвержденный тариф, руб./м3 | Нормативный акт | Дата введения | Средний норматив, м3/чел |
| МУП «Коммунальщик» Веневский район | 21-12 | Постановление от 18.06.2015г. № 23/1 | 01.07.2015 | 8,26 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Утвержденный тариф, руб./м3 | Нормативный акт | Дата введения | Средний норматив, м3/чел |
| МУП «Коммунальщик» Веневский район | 20-51 | Постановление от 18.06.2015г. № 23/1 | 01.07.2015 | 8,26 |

6.2. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

6.2.1. Система  водоснабжения МО город Венев Веневского района

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Муниципального образования город Венев являются подземные воды Окского водоносного горизонта. Качество воды этого горизонта в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение города организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок.

Водоснабжение г. Венев осуществляется от двух водозаборов.

В состав южного водозабора «Стрельцы» входят четыре артезианские скважины.

В состав водозабора «Город» входят пять артезианских скважин.

Техническое состояние скважин удовлетворительное; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения обустроены частично.

Качество воды в скважинах удовлетворяет, в целом, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водопровода в городе однозонная; вода из водозаборных скважин подается непосредственно в водопроводную сеть города на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | А/скважина №1 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| 2 | А/скважина №2 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
| 3 | А/скважина №3 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| 4 | А/скважина №4 | южный водозабор «Стрельцы» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| 5 | А/скважина №1 | водозабор «Город» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| 6 | А/скважина №2 | водозабор «Город» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
| 7 | А/скважина №3 | водозабор «Город» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 |
| 8 | А/скважина №4 | водозабор «Город» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 |
| 9 | А/скважина №5 | водозабор «Город» г. Венев | Центробежн. насос ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром 25-200 мм общей протяженностью 34,7 км. Износ существующих водопроводных сетей составляет 75,7 – 84,8%..

6.2.2. Система водоотведения.

В настоящее время в г. Венев имеется система централизованной канализации, которая охватывает значительную часть жилой застройки.

В систему канализации входят самотечные сети, канализационные насосные станции, напорные трубопроводы и канализационные очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Система канализации Муниципального образования город Венев предназначена для приема, очистки и отведения бытовых и производственных сточных вод.

Уличные канализационные сети и коллекторы выполнены из чугунных, ПНД и бетонных труб диаметром 100-400 мм и бетонных труб. Внутридворовые канализационные сети выполнены из чугунных труб. Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей поселения составляет 23 км.

В системе канализации предусмотрены смотровые колодцы, которые периодически подвергаются осмотру и очистке согласно утвержденному графику.

В систему канализации г. Венев входят две канализационные насосные станции с приемными камерами.

В г. Венев расположены очистные сооружения биологической очистки. Установленная пропускная способность канализационных очистных сооружений 4200 м3/сутки.

На очистных сооружениях сточные воды подвергаются механической и биологической очистке. Обеззараживание очищенных стоков не производится. Ветхость очистных сооружений не позволяет качественно очищать поступающие стоки. Сточные воды сбрасываются в реку Веневка недостаточно очищенными.

На территории г. Венев в настоящее время функционирует один комплекс очистных сооружений.

Сточные воды от канализованной жилой застройки, организаций и промышленных предприятий города отводятся самотечными коллекторами на канализационные насосные станции. КНС № 1 (ул. Городенцы) подает стоки из микрорайона «Южный» в главный канализационный коллектор. Сточные хозяйственно-бытовые воды города Венев по самотечным сетям поступают в приемный резервуар КНС № 2 (ул. Свободная), откуда насосами перекачиваются по напорному водоводу в приемную камеру очистных сооружений канализации.

Протяженность канализационных сетей: 34,5 км.,  физический износ более  58,9 %.

6.2.3. Тепловое хозяйство  МО город Венев Веневского района

| Наименование | Год постройки | Марка котлов/ кол-во | Износ, % | Вид топлива | Уст. мощн. котельной Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Южная" | 1981 | КВГМ-20 | 70 | Пр. газ | 60 |
| Центральная | 1975 | GKS Dynaterm 2500 | 10,00 | Пр. газ | 7,5 |
| Северная | 1980 | ТВГ-1,5 | 70,00 | Пр. газ | 7,5 |
| Больничная | 1980 | НР-18 | 70,00 | Пр. газ | 2,8 |
| Школьная | 2007 | Vitoplex 100 pv1 | 30,00 | Пр. газ | 1,3 |

Протяженность тепловых сетей составляет — 14,4 км., износ — от 10 до 70%.

Сложившаяся в г. Венев Веневского района схема теплоснабжения включает в себя единый комплекс сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных инженерных  коммуникаций.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями:

- 5 источников;

- 6 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

Нагрев воды на горячее водоснабжение от котельной «Южная» производится в водяных подогревателях, установленных в 6 ЦТП.

Тепловые источники работают на природном газе. Резервное топливо не предусмотрено.

Тепловые сети проложены в непроходных каналах и частично на низких опорах. Сети находятся в аренде у ООО «Веневская тепловая компания».

6.2.4. Электроснабжение

Электроснабжение  МО город  Венев  обеспечивает  АО «ТНС энерго Тула»   Протяженность  электрических сетей —  144,4  км.

6.2.5. Газоснабжение

Газоснабжение   муниципального   образования    МО город  Венев  обеспечивает    -   ООО  «Газпром  межрегионгаз Тула».  Протяженность сетей – 8,6 км.

6.2.6.Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

Организация  работ  по  уборке,  санитарной  очистке  и  благоустройству  территории муниципального образования г. Венев Веневского района проводится предприятиями,  организациями,  гражданами,  в  ведении,  пользовании,  собственности,  аренде которых  находятся  жилые  дома  (частный  сектор),  садовые  дома,  торговые,  культурно-бытовые  и другие здания, сооружения и земельные участки.

Для  сбора  твердых  бытовых  отходов  применяются  контейнера БК-0,75 и бункера 8 куб. м,    а  затем  перегружаются  в мусоровозы. В г. Венев размещено  132 контейнера и 29 бункеров.

Сбор  и  транспортирование  твердых  бытовых  отходов  к  месту  их  размещения  -  полигону г. Венев, осуществляется МУП «Благоустройство Веневского района» по планово-регулярной схеме, в сроки, предусмотренные, санитарными правилами, по утвержденным графикам с использованием специальной техники.