| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Веневский район |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 02.02.2018 | № 88 |

Об утверждении перечня объектов водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07. 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрация муниципального образования Веневский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году (приложение №1).

2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году (приложение №2).

3. Отделу по ОМСУ и информационной работе администрации муниципального образования Веневский район (Селиванов Е.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.

4. Сектору имущественных отношений комитета по земельным                          и имущественным отношениям администрации муниципального образования Веневский район (Шувалова Е.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

5. Муниципальному учреждению администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (Гомзов В.М.) обеспечить предоставление по письменному запросу заинтересованного лица копии подготовленного отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению            в объект концессионного соглашения, в десятидневный срок со дня получения запроса.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на заместителя главы администрации муниципального образования                 Веневский район Задонского Н.Н.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| ### Глава администрации муниципального образования ### Веневский район | ### Ж.Ю. Исаченкова |
| --- | --- |

Задонский Н.Н.

Давиденко С.Г.

Сектор имущественных

отношений комитета по земельным

и имущественным отношениям                                                     Е.С. Шувалова

Строченова И.А.

Муратов С.Б.

Соловьева А.Г.

Исп. Шувалова Е.С.

Тел. (48745) 2-12-33 (131)

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от ____________ № ___________ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (месторасположение объекта) | Технико-экономические показатели объекта (установленная мощность, площадь, протяженность, диаметр, материал труб и т.п.) | Сведения о собственнике | Реквизиты свидетельств о государственной регистрации прав собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |  |
| 1 | Сети канализационные керамические | г. Венев, мкр. Южный | Год постройки-1978, 7430,3 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-017 |
| 2 | Канализационная сеть | г. Венев, мкр. Северный | Год постройки-1976, 2526,23 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-046 |
| 3 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Красноармейская | Год постройки-1984, 634,15 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-047 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Пролетарская | Год постройки-1977, 480,4 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-054 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Бундурина | Год постройки-1974, 1502,85 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-051 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Садовая | Год постройки-1965, 320,9 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-053 |
| 7 | Канализационная сеть, | г. Венев, ул. Революционная | Год постройки-1976, 420,85 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-049 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Льва Толстого | Год постройки-1979, 393 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-048 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Свободная | Год постройки-1975, 1213,95 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-052 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Володарского | Год постройки-1977, 839,4 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-050 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Белова | Год постройки-1990, 478,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-870/1 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Венев, пер. Электрический | Год постройки-1990, 160,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-5/1 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Советская | Год постройки-1976, 129,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-248/1 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Новая | Год постройки-1990, 154,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-7/1 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Строительная | Год постройки-1990, 253,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-680/1 |
| 16 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Международная | Год постройки-1990, 111,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-679/1 |
| 17 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Карла Маркса | Год постройки-1974, 34,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-10/1 |
| 18 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Коммуны | Год постройки-1975, 152,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-6/1 |
| 19 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Декабристов | Год постройки-1975, 162,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-497/1 |
| 20 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Октябрьская | Год постройки-1970, 153,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-496/1 |
| 21 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Стрешнева | Год постройки-1975, 183,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/007/2015-214/1 |
| 22 | Канализационная сеть | г. Венев, ул. Большие Городенцы | Год постройки-1979, 551,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/007/2015-485/1 |
| 23 | Сети канализационные керамические | г. Венев, мкр. Южный, д. 34 | Год постройки-1978, 213,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/002/2010-439 |
| 24 | Напорный канализационный коллектор от КНС | г. Венев, ул. Свободная, стр. 57А | Год постройки-1975, 438,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2016-2782/1 |
| 25 | Напорный канализационный коллектор от КНС | г. Венев, ул. Большие Городенцы, стр. 31а | Год постройки-1981, 2242,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2016-2959/1 |
| 26 | Напорный канализационный коллектор от КНС | г. Венев, ул. Большие Городенцы, стр. 31а | Год постройки-1981, 1702,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2016-2958/1 |
| 27 | Канализационная сеть | Веневский район, слоб. Озеренская, ул. Набережная | Год постройки-1986, 346,0 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-8/1 |
| 28 | Канализационная сеть | Веневский район, пос. Каменный | Год постройки-1962, 317,2 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-030 |
| 29 | Канализационная сеть | Веневский район, п.Метростроевский | Год постройки-1975,1982, 1987, 6098 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/015/2012-538 |
| 30 | Канализационная сеть | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 1975, 1981, 1983, 9250 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/015/2012-559 |
| 31 | Канализационная насосная станция | г. Венев, ул. Свободная, д. 57а | Год постройки-1981, 79,9 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-576 |
| 32 | Канализационная насосная станция | г. Венев, ул. Большие Городенцы, д. 31а | Год постройки-1981, 132,2 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/009/2014-178 |
| 33 | КНС №1 | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 61,9 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-932/1 |
| 34 | КНС №2 | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 74,7 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005/-71/005/002/2015-500/1 |
| 35 | КНС-1 | Веневский район, п. Метростроевский, ул. Горная, строен. 2-а | Год постройки-1984, 134,6 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-106 |
| 36 | КНС-2 | Веневский район, п. Метростроевский, ул. Садовая, стр. 30 | Год постройки-1984, 138,8 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-107 |
| 37 | КНС-3 | Веневский район, п. Метростроевский, проезд Бяковский, стр. 10-а | Год постройки-1984, 133,3 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-108 |
| 38 | Производственный корпус | Веневский район, сл. Озеренская, строен. 3 | Год постройки-1972, 386,8 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-105 |
| 39 | Хлораторная | Веневский район, сл. Озеренская, строен. 4 | Год постройки-1972, 40,1 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-044 |
| 40 | Хлорный склад | Веневский район, сл. Озеренская, стр. 5 | Год постройки-1972, 32,1 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-042 |
| 41 | Жиросборник | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 245,3 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-038 |
| 42 | Двухъярусный отстойник | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 243,4 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/002/2014-580 |
| 43 | Песколовки | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 13,2 кв.м, 7785 | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/002/2014-579 |
| 44 | Вторичный отстойник | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 246,7 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/002/2014-573 |
| 45 | Аэротенки | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 2225 куб.м, 577,9 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-036 |
| 46 | Контактный резервуар | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 364 куб.м, 94,6 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/013/2012-059 |
| 47 | Распредкамера | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 5,9 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-039 |
| 48 | Канализационный отстойник | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 42,4 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/002/2014-583 |
| 49 | Приемный резервуар | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 5,7 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-035 |
| 50 | Здание лаборатории | Веневский район, сл. Озеренская, стр. 1 | Год постройки-1972, 184,5 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-045 |
| 51 | Здание решеток | Веневский район, сл. Озеренская, стр. 2 | Год постройки-1972, 25,1 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-043) |
| 52 | Трубопровод технологический | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 95 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/002/2014-581 |
| 53 | Труба аварийного оборудования | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 468 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-034 |
| 54 | Трубопровод опорожнения | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 65 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/002/2014-578 |
| 55 | Трубовоздуховод | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 505 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/002/2014-574 |
| 56 | Наружные сети | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 118 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-040 |
| 57 | Трубопровод дренажный | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 230 м (из чугунных труб) | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/002/2014-576 |
| 58 | Сети керамические | Веневский район, сл. Озеренская | Год постройки-1972, 127 м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-037 |
| 59 | Здание биофильтров | Веневский район, сл. Озеренская, ул. Набережная | Год постройки-1972, 775,2 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-13/1 |
| 60 | Здание биочисток | Веневский район, д. Бяково, строение №1 | Год постройки-1984, 86,3 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71-05/007/2014-109 |
| 61 | Очистные сооружения | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 323,5 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-499/1 |
| 62 | Здание турбокомпрессора | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 132,2 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-504/1 |
| 63 | Здание лаборатории | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 230,7 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-244/1 |
| 64 | Здание решетки | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 64,1 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-247/1 |
| 65 | Перекачная насосная станция | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 38,0 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/007/2015-24/1 |
| 66 | Перекачная насосная станция | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 51,1 | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-931/1 |
| 67 | Отстойник | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 36,8 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-245/1 |
| 68 | Отстойник | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 91,8 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-503/1 |
| 69 | Отстойник | Веневский район, п. Грицовский | Год постройки-1955, 342,4 кв.м | Муниципальное образование Веневский район | №71-71/005-71/005/002/2015-502/1 |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Веневский район от ____________ № ___________ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

получения копии отчета о техническом обследовании объектов,

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году

1. Копия отчета о техническом обследовании объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году, предоставляется муниципальным учреждением администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства                               и жилищно-коммунального хозяйства» по письменному запросу заинтересованного лица.

2. Запрос должен содержать: фамилию, имя, отчество заявителя, наименование организации, направившей запрос, адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный номер телефона и способ выдачи (направления) ответа (при личном обращении, по почте).

3. Копия отчета о техническом обследовании предоставляется                 в десятидневный срок со дня получения запроса.

4. Копия отчета о техническом обследовании предоставляется на безвозмездной основе.